|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КСО** | | | | | | |
| Наименование организации: | | текст | Телефон: | | текст | |
| Контактное лицо: | | текст | E-Mail: | | текст | |
|  | | | | | |
| Запрашиваемые данные | Тип камер | | | текст | | |
| Сборные шины | Напряжение, кВ | | | текст | | |
| Материал и сечение | | | текст | | |
| Схема первичных соединений | текст | | | | | |
| Назначение камеры | текст | | | | | |
| Габаритные размеры камеры | Стандартная | | |  | | |
| Уменьшенная | | |  | | |
| Номинальный ток камеры, А | текст | | | | | |
| Номер схемы главных цепей | текст | | | | | |
| Номер схемы вторичных цепей | текст | | | | | |
| Тип разъединителя | Шинный | | |  | | |
| Линейный | | |  | | |
| Управление приводом разъединителя | Местное | | |  | | |
| Дистанционное | | |  | | |
| Тип выключателя | Вакуумный | | |  | | |
| Маломасляный | | |  | | |
| Тип привода выключателя | Электромагнитный | | |  | | |
| Пружинно-моторный | | |  | | |
| Тип блока управления к вакуумному выключателю | текст | | | | | |
| Оперативный ток (род, напряжение) | текст | | | | | |
| Трансформаторы тока | Тип | | | текст | | |
| Коэффициент трансформации | | | текст | | |
| Класс точности | | | текст | | |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | текст | | | | | |
| Тип трансформаторов собственных нужд | текст | | | | | |
| Тип трансформатора напряжения | текст | | | | | |
| Прибор учета электроэнергии | Тип | | | текст | | |
| Класс точности | | | текст | | |
| Тип предохранителя | текст | | | | | |
| Ограничитель перенапряжения (ОПН) | текст | | | | | |
| Виды релейных защит, их действие (на откл. или на сигнал), тип реле | Защиты напряжения | | | От неполнофазного режима | | |
| Минимального напряжения | | |
| текст | | |
| текст | | |
| Защиты токовые | | | МТЗ с выдержкой времени | | |
| Токовая отсечка | | |
| Перегрузка | | |
| От замыкания на землю | | |
| текст | | |
| текст | | |
| Прочие | | | текст | | |
| текст | | |
| Комплект оперативных блокировок | текст | | | | | |
| Блокировка привода разъединителя мех.замками | текст | | | | | |
| Наличие антиконденсатного обогрева | текст | | | | | |
| Количество заказываемых камер | текст | | | | | |