|  |
| --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС/ПКУ/Реклоузер** |
| Наименование организации: | текст | Телефон: | текст |
| Контактное лицо: | текст | E-Mail: | текст |
|  |
| **Силовой трансформатор** |
|  |
| Изготовитель: | текст |
|  |
| Тип силового трансформатора: | ТМ [ ]  | ТМГ [ ]  | ТМЗ [ ]  | ТСЗ [x]  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение Кв: | 6 или 10 | текст |
| Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН | текст |
| Расположение шкафа учета: | На опоре / другое | текст |
|  |
| **Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—0,6:** |
|  |
| Класс точности обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 | текст |
|  |  |  |
| **Трансформаторы тока ТОЛ-10:** |
|  |
| Номинальный первичный ток, А  | 5, 10, 15, 20, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | текст |
| Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 | текст |
| Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика | текст |
| Способ передачи данных GSM | Да или нет | текст |
| Порты связи; | RS-485 / RS-232 / токовая петля | текст |
| Количество заказываемых устройств  |  | текст |