|  |
| --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯКНО** |
| Наименование организации: | текст | Телефон: | текст |
| Контактное лицо: | текст | E-Mail: | текст |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | текст |
| Номинальный ток, А | 400; 630 | текст |
| Исполнение ввода | воздух; кабель | текст |
| Наличие на вводе | РВО; ОПН; нет | текст |
| Исполнение вывода | воздух; кабель | текст |
| Наличие на выводе | РВО; ОПН; нет | текст |
| Исполнение вывода | воздух; кабель | текст |
| Тип главного коммутационного аппарата | РВФЗ; BB/TEL; ВВМ-СЭЩ; ВБСК; свой вариант | текст |
| Коэффициент трансформации трансформаторов тока | значение …/ 5 | текст |
| Класс точности трансформаторов тока | 0,5; 0,2S; 0,5S | текст |
| Устройства защиты (основные виды защиты - МТЗ, ТО, ОЗЗ) | ТЭМП; Сириус; Орион; БМРЗ; УЗА-10; PC83; Sepam 1000+; MICOM; электромеханические реле (указать тип РТ40/… или др.) | текст |
| Дополнительные требования | текст |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | да; нет | текст |
| Трансформатор напряжения | 3\*ЗНОЛ | текст |
| Трансформатор собственных нужд | ОЛС | текст |
| Наличие учета электроэнергии | да (тип счетчика); нет | текст |
| Наличие салазок | да; нет | текст |
| Количество заказываемых ячеек данной комплектации | 1; 2; 3… | текст |